铜缆测试极限值 (LIMIT_VALUE)

TIA 标准

Cat6A:

TIA Cat 6A Perm.Link

TIA Cat 6A Perm.Link (+ALL)

TIA Cat 6A Perm.Link (+PoE)

TIA Cat 6A Channel

TIA Cat 6A Channel (+ALL)

TIA Cat 6A Channel (+PoE)

TIA Cat 6A MPTL

TIA Cat 6A MPTL (+PoE)

TIA 1005 Cat 6A Channel E1 (+ALL)

TIA 1005 Cat 6A Channel E2 (+ALL)

TIA 1005 Cat 6A Channel E3 (+ALL)

Cat6:

TIA Cat 6 Perm.Link

TIA Cat 6 Perm.Link (+ALL)

TIA Cat 6 Perm.Link (+PoE)

TIA Cat 6 Channel

TIA Cat 6 Channel (+ALL)

TIA Cat 6 Channel (+PoE)

TIA Cat 6 MPTL

TIA Cat 6 MPTL (+PoE)

TIA 1005 Cat 6 Channel E1 (+ALL)

TIA 1005 Cat 6 Channel E2 (+ALL)

TIA 1005 Cat 6 Channel E3 (+ALL)

Cat5e:

TIA Cat 5e Perm.Link

TIA Cat 5e Perm.Link (+ALL)

TIA Cat 5e Perm.Link (+PoE)

TIA Cat 5e Channel

TIA Cat 5e Channel (+ALL)

TIA Cat 5e Channel (+PoE)

TIA Cat 5e MPTL

TIA Cat 5e MPTL (+PoE)

TIA 1005 Cat 5e Channel E1 (+ALL)

TIA 1005 Cat 5e Channel E2 (+ALL)

TIA 1005 Cat 5e Channel E3 (+ALL)

ISO 标准

Class Ea:

ISO11801 PL2 Class Ea

ISO11801 PL2 Class Ea (+ALL)

ISO11801 PL2 Class Ea (+PoE)

ISO11801 PL3 Class Ea

ISO11801 PL3 Class Ea (+ALL)

ISO11801 PL3 Class Ea (+PoE)

ISO11801 Channel Class Ea

ISO11801 Channel Class Ea (+ALL)

ISO11801 Channel Class Ea (+PoE)

ISO MPTL Class Ea

ISO MPTL Class Ea (+PoE)

Class E:

ISO11801 PL Class E

ISO11801 PL Class E (+ALL)

ISO11801 PL Class E (+PoE)

ISO11801 Channel Class E

ISO11801 Channel Class E (+ALL)

ISO11801 Channel Class E (+PoE)

ISO MPTL Class E

ISO MPTL Class E (+PoE)

Class D:

ISO11801 PL Class D

ISO11801 PL Class D (+ALL)

ISO11801 PL Class D (+PoE)

ISO11801 Channel Class D

ISO11801 Channel Class D (+ALL)

ISO11801 Channel Class D (+PoE)

ISO MPTL Class D

ISO MPTL Class D (+PoE)

中国标准

Cat6A:

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL no CP

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL no CP (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL no CP (+PoE)

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL with CP

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL with CP (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 6A PL with CP (+PoE)

GB/T 50312-2016 Cat 6A Ch

GB/T 50312-2016 Cat 6A Ch (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 6A Ch (+PoE)

Cat6:

GB/T 50312-2016 Cat 6 PL

GB/T 50312-2016 Cat 6 PL (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 6 PL (+PoE)

GB/T 50312-2016 Cat 6 Ch

GB/T 50312-2016 Cat 6 Ch (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 6 Ch (+PoE)

Cat5e:

GB/T 50312-2016 Cat 5e PL

GB/T 50312-2016 Cat 5e PL (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 5e PL (+PoE)

GB/T 50312-2016 Cat 5e Ch

GB/T 50312-2016 Cat 5e Ch (+ALL)

GB/T 50312-2016 Cat 5e Ch (+PoE)

应用标准

Profinet

光纤测试极限值 (CFP_LIMIT)

TIA 标准

TIA-568.3-E Singlemode ISP (STD)

TIA-568.3-E Multimode (STD)

TIA-568.3-E Singlemode OSP (STD)

TIA-568.3-E Singlemode ISP (REF)

TIA-568.3-E Multimode (REF)

TIA-568.3-E Singlemode OSP (REF)

中国标准

GB/T 50312-2016 Fiber Link

GB/T 50312-2016 OF-300 Ch

GB/T 50312-2016 OF-500 Ch

GB/T 50312-2016 OF-2000 Ch

ISO 标准

ISO/IEC 11801-2002 Fibre Link

ISO/IEC 11801-2002 OF-300 CH

ISO/IEC 11801-2002 OF-500 CH

ISO/IEC 11801-2002 OF-2000 CH

OFP 极限值 (OFP_LIMIT)

TIA 标准

ANSI/TIA-568.3-E

ANSI/TIA-568.3-E RL = 20 dB

ANSI/TIA-568.3-E RL = 35 dB

ANSI/TIA-568.3-E RL = 55 dB

中国标准

GB/T 50312-2016 Fiber Link

GB/T 50312-2016 OF-300 Ch

GB/T 50312-2016 OF-500 Ch

GB/T 50312-2016 OF-2000 Ch

ISO 标准

ISO/IEC 11801-2002 Fibre Link

ISO/IEC 11801-2002 OF-300 CH

ISO/IEC 11801-2002 OF-500 CH

ISO/IEC 11801-2002 OF-2000 CH

ISO/IEC 14763-3:2024 (Draft)

ISO/IEC 14763-3:2024 RL = 20 (Draft)

ISO/IEC 14763-3:2024 RL = 35 (Draft)

ISO/IEC 14763-3:2024 RL = 60 (Draft)

ISO/IEC 14763-3:2014

ISO/IEC 14763-3